Предписания органов,

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования.

Отчёты об исполнении Предписаний.

| № п/п | Наименование надзорного органа | Дата и номер предписания | Мероприятия по предписанию | Отметка о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Саратовской области Ртищевская межрайонная прокуратура | 14.02.2019 №60-2019 | Нарушения законадательства, направлена на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних во время учебного процесса | Выполнено |
|  | Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Саратовской области Ртищевская межрайонная прокуратура | 12.03.2019 №60-2019 | Нарушения законадательства о санитарно- эпидемиологических требований к организации питания в ОО | Выполнено |
|  | Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Саратовской области Ртищевская межрайонная прокуратура | 20.03.2019 №60-2019 | Нарушение требований законодательства о противодействию терроризму, об охране семьи, здоровья, защите семьи, отцовства и детства | Выполнено |
|  | Государственная инспекция труда по Саратовской области | 01.04.2019 № 64/12-4014-19-И/1 | Нарушений нет | Выполнено |
|  | Ртищевский районный суд Саратовской области | 19.04.2019 №38-19 | Проверка сайта WWW/bas.gov.ru | Выполнено |
|  | Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам | 14.05.2019 №78 | Замечание нет | Выполнено |
|  | Мировой Судья судебного участка №2 Ртищевского района Саратовской области | 27.06.2019 | Не размещен план закупок на сайте www. Zakipki.gov.ru | Выполнено |
|  | Арбитражный суд Саратовской области» | 17.07.2019 №А57-15173/2019 | Кибер - Карта | Выполнено |
|  | Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Саратовской области Ртищевская межрайонная прокуратура | 26.07.2019 №59-2019 | Отсутствует тактильная мнемосхема | Выполнено |
|  | Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Саратовской области Ртищевская межрайонная прокуратура | 05.07.2019 №60-2019 | Нарушения законодательства в сфере обеспечения антитеррористической защищенности | Выполнено |
|  | Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Саратовской области Ртищевская межрайонная прокуратура | 14.08.2019 №55-2019 | Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд лицея | Выполнено |
|  | Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Саратовской области Ртищевская межрайонная прокуратура | 05.09.2019 №58-2019 | Об устранении нарушений бюджетного законодательства | Выполнено |
|  | Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам | 06.12.2019№237 | Нарушений нет | Выполнено |
|  | Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам | 20.12.2018 №183 | Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено | Выполнено |
|  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (Управление Роспотребнадзора по Саратовской области) | 24.09.2018 | обеспечить горячим водоснабжением следующие помещения общеобразовательной организации: помещения столовой, помещения начальных классов, кабинеты физики, химии и биологии, лаборантские, туалеты, в соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных помещениях". обеспечить в кабинете физики и лаборантской условия для мытья рук, в соответствии с требованиями 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных помещениях". обеспечить соблюдение водно-питьевого режима в соответствии с требованиями пункта 10.4СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" – высота вертикальной водяной струи питьевого фонтанчика должна быть не менее 10 см. и предусмотрено наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи. не использовать в осветительных приборах учебных кабинетов одновременно люминесцентные лампы разного спектра цветоизлучения (холодного белого и теплого спектра), в соответствии с требованиями п. п. 7.2.2, 7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". обеспечить своевременную замену перегоревших ламп, в соответствии с требованиями пункта 7.2.9 Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Оборудовать во всех учебных кабинетах, классные доски локальным освещением – софитами, в соответствии с требованиями пункта 7.2.6 Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Провести ремонт покрытия пола в лаборантской кабинета физики и в раздевалке для мальчиков малого спортивного зала: в лаборантской кабинета биологии – закрепить линолеум, заделать швы и стыки; в рекреации перед актовым залом заменить часть напольных керамических плит со сколами, в соответствии с требованиями п. 4.29 Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Оборудовать кабинет физики подиумом для установки демонстрационного стола, в соответствии с требованиями п. 5.8 Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Обеспечить соблюдение режима проветривания помещений, в соответствии с требованиями п. 6.6 Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Не допускать переуплотнение наполняемости классов, в соответствии с требованиями пунктов 4.7, 4.9 Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Обеспечить наличие настенных ростовых линеек в кабинетах начальных классов, для рационального подбора мебели соответственно росту обучающихся, в соответствии с требованиями п. 5.3 и приложения 1 Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Укомплектовать 2 работающими лампами бактерицидный облучатель ОБН-150, расположенный в прививочной кабинете, в соответствии с требованиями п.10.5, приложение 3 Руководства Р 3.5.1904 – 04 «Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». Предусмотреть отдельный выключатель, расположенный вне помещения прививочного кабинета у входной двери, для подачи и отключения питания бактерицидного облучателя с открытым облучателем от электрической сети, в соответствии с требованиями п.8.3 Руководства Р 3.5.1904 – 04 «Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», п. 4.6 главы V Сан-ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Обеспечить при обеденном зале рядом с умывальниками наличие одноразовых полотенец и (или) установку электрополотенца (не менее 2-х), в соответствии с требованиями пункта 3.4 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Обеспечить засетчивание окон в обеденном зале для предупреждения залета насекомых, в соответствии с требованиями пункта 5.23 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Оборудовать складское помещение пищеблока прибором для измерения влажности воздуха, в соответствии с требованиями пункта 4.14.Сан-ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Обеспечить соблюдение температурных условий хранения пищевых продуктов, в соответствии с требованиями пункта 8.29 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Разработать примерное 10-ти дневное меню и согласовать с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии с требованиями пунктов 6.5-6.21, приложения 2-4 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Оформить технологические карты на изготавливаемые блюда в соответствии с требованиями пункта 6.11, приложения 5 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Обеспечить раздельное хранение личной и рабочей одежды сотрудников пищеблока, в соответствии с требованиями пункта 13.6 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Оборудовать туалеты держателями для туалетной бумаги, педальными ведрами, электро- или бумажными полотенцами, кабинами с дверями, в соответствии с требованиями пункта 4.25 Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Оборудовать установленный мусорный контейнер плотно закрывающейся крышкой, в соответствии с требованиями пунктов 3.7, 12.1 Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». | Выполнено |
|  | Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам | 11.04.2018 №26 | В подсобном помещении столовой допускается эксплуатация светильника, со снятом колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника. | Выполнено |
|  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (Управление Роспотребнадзора по Саратовской области) | 13.04.2018 №775-в | Обеспечить при обеденном зале рядом с умывальниками наличие одноразовых полотенец и (или) установку электрополотенца (не менее 2-х), в соответствии с требованиями пункта 3.4 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Обеспечить засетчивание окон в обеденном зале для предупреждения залета насекомых, в соответствии с требованиями пункта 5.23 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Обеспечить раздельное хранение личной и рабочей одежды сотрудников пищеблока, в соответствии с требованиями пункта 13.6 Сан-ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». | Выполнено |
|  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (Управление Роспотребнадзора по Саратовской области) | 20.04.2018 №167 | Пунктом 4.5 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» Пунктом 4.9 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» Пунктом 4.25 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» Пунктом 4.29 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» Пунктом 5.8 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» Пунктом 6.6 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» Пунктом 7.2.2 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» Пунктом 7.2.3 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» Пунктом 7.2.9 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» Пунктом 8,1 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» | Выполнено |
|  | Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Саратовской области Ртищевская межрайонная прокуратура | 21.05.2018 №58-2018 | Об устранении нарушений законодательства регламентирующего порядок владения и пользования муниципальной собственности | Выполнено |
|  | Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам | 06.08.2018 | Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено | Выполнено |
|  | Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Саратовской области Ртищевская межрайонная прокуратура | 22.06.2017 | По факту нарушения установленных законодательством об образовании требований к ведению образовательной деятельности, выразившееся в нарушении правил оказания платных образовательных услуг | Выполнено |
|  | Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Саратовской области Ртищевская межрайонная прокуратура | 13.09.2017 №31-2017 | Порядке статей 6,22 Федерального закона Прокуратуры Российской Федерации | Выполнено |
|  | Ртищевский районный суд Саратовской области | 01.12.2017 №2-633(1)2017 | Не укомплектованность библиотечного фонда образовательного учреждения учебниками и учебными пособиями по всем обязательным предметам | Выполнено |